# 移动DR项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2022年3月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的移动DR进行报价，具体要求如下：

1.高压发生器：高压逆变，频率≥50Hz，输出功率≥30Kw；

2.球管：阳极类型，旋转阳极, 最大转速：3200r/min，阳极最大热容量≥150kHU，阳套热容量≥1.1MHU

3.平板探测器：平板探测器有效摄影尺寸≥14*17inch，有效数据位数≥14bit，探测器电池，曝光次数≥500次；

4.电池：有助力功能，单次充电至少可行驶20Km。

5. 具有无线传输功能，曝光方式，支持手闸曝光，延时曝光，遥控曝光；

6. 内存容量≥4GB，硬盘容量≥500GB，支持固态硬盘接口。

7.本次要求厂家承诺，需提供不少于10天的样机试用，如有需要。

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280